MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL

O Município de Guarapari, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº  27.165.190/0001-53, com sede à Rua Alencar Moraes Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor Edson Figueiredo Magalhães, e o Fundo Municipal de Saúde de Guarapari, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 11.770.182/0001-04, com sede à Rua Alencar Moraes Resende, nº 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES, neste ato representado por sua Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Alessandra Santos Albani, atendendo as orientações da Procuradoria Geral do Município, através do Roteiros Práticos de Licitações e Contratos, que especifica no seu item 05 (cinco) os procedimentos que deverão ser adotados no trâmite dos processos relativos à locação de imóvel, torna público que tem interesse na locação de um imóvel para a instalação do Centro de Abastecimento Farmacêutico que deverá atender os seguintes requisitos:

REQUISITOS NECESSÁRIOS DO IMÓVEL A SER LOCADO:

A localização do imóvel deverá ser de fácil acesso, próximo aos corredores de transporte urbano;

O imóvel deverá ainda atender às normas e especificações técnicas, garantir salubridade, saneamento e higiene em conformidade com a legislação pertinente e não possuir restrição alguma quanto à utilização do mesmo pela Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari ES/SEMSA;

O imóvel deverá possuir sistema de iluminação natural e artificial, ventilação natural, e refrigeração artificial, piso plano sem rachaduras e de fácil limpeza, instalações elétricas e hidráulicas em perfeitas condições de uso de acordo com as normas de segurança, pontos com tomadas elétricas de 110 e 220 volts, cobertura sem risco de infiltrações em períodos de chuva, pintura e chaves em bom estado;

O imóvel deverá permitir a instalação de aparelhos de ar condicionado, computadores, cabeamento de rede de internet e telefonia;

O imóvel deverá atender as especificações apresentadas, estar liberado para uso e com todas as taxas (água, luz e IPTU) quitadas no ato da assinatura do contrato de locação.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA O CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO).

Área construída de no mínimo 600 m²;

2 (dois) banheiros;

1 (uma) cozinha;

Escritório com aproximadamente 20 m²;

O galpão deverá ter duas portas que servirá uma de entrada e outra de distribuição;

O galpão deverá ter, no mínimo 4,50 m² de pé direito;

1 (uma) câmara refrigerada para guarda de medicamentos controlados com 100 m²;

1 (uma) câmara refrigerada para guarda de medicamentos básicos 150 m²

Portão automático na entrada principal;

Caixa D’água com no mínimo.5.000 litros;

Estação de energia interna;

Rede elétrica aterrada;

Medidores de energia e água independentes;

Sistema de incêndio aprovado e em perfeito estado;

Instalação de redes elétricas e hidráulicas;

Cabeamento de Internet;

Estacionamento privativo para carga e descarga.

Será concedido aos interessados o prazo de 05 dias para a apresentação de sua proposta de locação, que deverá ser protocolizada no Setor de Protocolo na sede do Município, acompanhada da seguinte documentação:

- Documentação comprobatória de que o imóvel que se pretende locar pertence ou está a disposição do locador para fins de locação (certidão de ônus para imóveis registrados em cartório, ou outro documento que comprove a posse/ propriedade do locador);

- Documentação comprobatória de que o imóvel se encontra adimplente relativamente a impostos, bem como, as prestadoras de serviços de água, luz e telefone, assim como os documentos pessoais (cópia de RG e CPF) e comprovante de regularidade fiscal do locador (27 a029 lei n 8.666/93).

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal de Guarapari