## LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO COMPLEXO ESPORTIVO |  |  |  |  | ÁREA: | 1.112,43 m²
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES |  |  |  |  | DATA: | 2023-08-10
TABELAS DE REF.: | DER-ES 02/2023, SINAPI-ES 03/2023, ORSE-SE 01/2023.(LS=157,27) |  |  |  |  | *BDI: | 33.25% |  | BDI CONFORME 2º FAIXA DA TABELA 01 DA RESOLUÇÃO TC Nº329, DE 24/09/2019 DO TCEES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | VALOR
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | S/ BDI | C/ BDI
1.1 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO
1.1.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | m² | 1112.43 | 0.51 | 567.34 | 0.38 | 0.51
1.2 |  |  | LOCAÇÃO
1.2.1 | SINAPI | 99059 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | m | 116 | 74.37 | 8626.92 | 55.81 | 74.37
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 |  |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1 | DER | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 322.64 | 2581.12 | 242.13 | 322.64
2.1.2 | DER | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 36 | 257.72 | 9277.92 | 193.41 | 257.72
2.2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)
2.2.1 | DER | 20812 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 3 | 47.72 | 143.16 | 35.81 | 47.72
2.2.2 | DER | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 4 | 657.4 | 2629.6 | 493.36 | 657.4
2.2.3 | DER | 20811 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m,conforme projeto (2 utilizações | und | 1 | 2298.4 | 2298.4 | 1724.88 | 2298.4
2.2.4 | DER | 20346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 115.4 | 17.99 | 2076.05 | 13.5 | 17.99
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |  |  | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | DER | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 21.5376 | 68.64 | 1478.34 | 51.51 | 68.64
3.1.2 | DER | 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 35.47 | 35.91 | 1273.73 | 26.95 | 35.91
3.2 |  |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO
3.2.1 | DER | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 13.632 | 73.93 | 1007.81 | 55.48 | 73.93
3.2.2 | SINAPI | 94319 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 50.915 | 102.08 | 5197.4 | 76.61 | 102.08
3.3 |  |  | TRANSPORTES
3.3.1 | DER | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 4.2276 | 95.03 | 401.75 | 71.32 | 95.03
4 |  |  | ESTRUTURAS
4.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
4.1.1 | DER | 40206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 14.16 | 104 | 1472.64 | 78.05 | 104
4.1.2 | DER | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 99.3617 | 14.76 | 1466.5784 | 11.08 | 14.76 | 103.99
4.1.3 | DER | 40237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 3.252 | 980.31 | 3187.9681 | 735.69 | 980.31 | 276.07
4.1.4 | DER | 40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.5115 | 887.17 | 1340.9575 | 665.79 | 887.17 | 276.07
4.2 |  |  | SUPER-ESTRUTURA
4.2.1 | SINAPI | 96257 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares circulares, com área média das seções menor ou igual a 0,28 m², pé-direito simples, em madeira, 2 utilizações. af_06/2017 | m² | 41.5422 | 273.22 | 11350.1599 | 205.04 | 273.22
4.2.2 | DER | 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 65.5668 | 131.5 | 8622.0342 | 98.69 | 131.5
4.2.3 | DER | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 353.9692 | 14.76 | 5224.5854 | 11.08 | 14.76 | 103.99
4.2.4 | DER | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 146.1189 | 15.6 | 2279.4552 | 11.71 | 15.6 | 103.99
4.2.5 | DER | 40330 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m³ | 11.0624 | 832.12 | 9205.2589 | 624.48 | 832.12 | 276.07
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.1.1 | DER | 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm | m² | 63.97 | 84.04 | 5376.0388 | 63.07 | 84.04
5.1.2 | DER | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm (arquibancada) | m² | 42.93 | 169.68 | 7284.3624 | 127.34 | 169.68
6 |  |  | COBERTURA
6.1 |  |  | RUFOS E CALHAS
6.1.1 | DER | 90312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 110.19 | 271.56 | 29923.2 | 203.8 | 271.56
7 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
7.1.1 | DER | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 192.851 | 9.14 | 1762.6581 | 6.86 | 9.14
7.1.2 | DER | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 567.791 | 73.3 | 41619.0803 | 55.01 | 73.3 | 276.07
7.2 |  |  | ACABAMENTOS
7.2.1 | ORSE | 5057 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² | 559.26 | 673.25 | 376521.795 | 505.25 | 673.25
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
8.1.1 | DER | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 153.8448 | 60.24 | 9267.61 | 45.21 | 60.24
9 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 |  |  | LASTRO DE CONTRAPISO
9.1.1 | SINAPI | 97087 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 | m² | 309.385 | 2.76 | 853.9 | 2.07 | 2.76
9.1.2 | ORSE | 3637 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 309.385 | 35.6 | 11014.11 | 26.72 | 35.6
9.1.3 | DER | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 309.385 | 87.69 | 27129.97 | 65.81 | 87.69
9.2 |  |  | ACABAMENTOS
9.2.1 | DER | 130209 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m² | 309.385 | 125.92 | 38957.76 | 94.5 | 125.92
9.3 |  |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
9.3.1 | DER | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 113.5 | 108.99 | 12370.37 | 81.79 | 108.99
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.1 |  |  | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
10.1.1 | DER | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 95.5 | 94.9 | 9062.95 | 71.22 | 94.9
10.1.2 | DER | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 55.3 | 139.54 | 7716.56 | 104.72 | 139.54
10.1.3 | SINAPI | 89578 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 100 | 64.12 | 6412 | 48.12 | 64.12
10.1.4 | SINAPI | 89531 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | und | 20 | 64.17 | 1283.4 | 48.16 | 64.17
10.1.5 | SINAPI | 95694 | Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | und | 30 | 95.19 | 2855.7 | 71.44 | 95.19
10.2 |  |  | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
10.2.1 | DER | 141102 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.escavação e reaterro | und | 10 | 730.14 | 7301.4 | 547.95 | 730.14
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
11.1.1 | ORSE | 12222 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | und | 1 | 175.44 | 175.44 | 131.66 | 175.44
11.2 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM
11.2.1 | DER | 150615 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 7 | 243.77 | 1706.39 | 182.94 | 243.77
11.2.2 | DER | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 1 | 466.43 | 466.43 | 350.04 | 466.43
11.3 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
11.3.1 | DER | 151126 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 136.1 | 21.99 | 2992.84 | 16.5 | 21.99
11.3.2 | DER | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 5.6 | 32.73 | 183.29 | 24.56 | 32.73
11.4 |  |  | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
11.4.1 | SINAPI | 93663 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 2 | 74.09 | 148.18 | 55.6 | 74.09
11.4.2 | SINAPI | 93665 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | und | 1 | 83.4 | 83.4 | 62.59 | 83.4
11.5 |  |  | FIOS E CABOS
11.5.1 | DER | 151419 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 6,0 mm2 | m | 387.84 | 17.24 | 6686.36 | 12.94 | 17.24
12 |  |  | OUTRAS INSTALAÇÕES
12.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO (SPDA)
12.1.1 | ORSE | 9900 | Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação | und | 80 | 17.5 | 1400 | 13.13 | 17.5
12.1.2 | DER | 160328 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 18 | 44.05 | 792.9 | 33.06 | 44.05
12.1.3 | DER | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 14 | 57.52 | 805.28 | 43.17 | 57.52
12.1.4 | DER | 160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 28 | 78.47 | 2197.16 | 58.89 | 78.47
12.1.5 | DER | 160303 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 14 | 641.03 | 8974.42 | 481.07 | 641.03
12.1.6 | DER | 160312 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 28 | 60.52 | 1694.56 | 45.42 | 60.52
12.1.7 | DER | 160318 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 272 | 67.78 | 18436.16 | 50.87 | 67.78
12.1.8 | DER | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 132 | 100.87 | 13314.84 | 75.7 | 100.87
12.1.9 | DER | 160319 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 280 | 14.27 | 3995.6 | 10.71 | 14.27
12.1.10 | DER | 29337 | SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO COM 300ML) | und | 14 | 77.83 | 1089.62 | 58.41 | 77.83
12.1.11 | DER | 160309 | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 4 | 167.02 | 668.08 | 125.34 | 167.02
12.1.12 | ORSE | 3477 | Sinalizador noturno c/ 1 lâmpada PL 15w, inclusive lampada e relé fotoeletrico individual 5a/127v | und | 4 | 122.12 | 488.48 | 91.65 | 122.12
12.1.13 | DER | 39515 | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-320 | und | 20 | 17.75 | 355 | 13.32 | 17.75
12.1.14 | SINAPI | 41382 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1Â½") | und | 4 | 442.62 | 1770.48 | 332.17 | 442.62
12.1.15 | DER | 48004 | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 1,5M CADA ESTAIS X 1.1/2" - TEL 440 | und | 8 | 211.65 | 1693.2 | 158.84 | 211.65
12.1.16 | DER | 48002 | BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-074 | und | 4 | 122.12 | 488.48 | 91.65 | 122.12
12.1.17 | DER | 150806 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 18 | 35.87 | 645.66 | 26.92 | 35.87
12.1.18 | DER | 160321 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 14 | 176.09 | 2465.26 | 132.15 | 176.09
13 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS
13.1 |  |  | LUMINÁRIAS
13.1.1 | ORSE | 12808 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | und | 12 | 397.43 | 4769.16 | 298.26 | 397.43
14 |  |  | PINTURA
14.1 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS
14.1.1 | DER | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 346.4 | 22.4 | 7759.36 | 16.81 | 22.4
14.1.2 | DER | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 346.4 | 27.33 | 9467.11 | 20.51 | 27.33
14.2 |  |  | SOBRE PISOS
14.2.1 | DER | 190603 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 62.0935 | 27.18 | 1687.7 | 20.4 | 27.18
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
15.1 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
15.1.1 | DER | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 1112.43 | 1.48 | 1646.4 | 1.11 | 1.48
15.2 |  |  | DIVERSOS EXTERNOS
15.2.1 | DER | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 1071.13 | 1071.13 | 803.85 | 1071.13
15.3 |  |  | QUADRA DE ESPORTES
15.3.1 | DER | 200720 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m² | 1053.7224 | 88.92 | 93697 | 66.73 | 88.92
15.3.2 | DER | 200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 6054.6285 | 49.41 | 299159.19 | 37.08 | 49.41
15.3.3 | DER | 200715 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m² | 68.1 | 232.71 | 15847.55 | 174.64 | 232.71
15.3.4 | DER | 200711 | Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão | m² | 737.75 | 405.09 | 298855.15 | 304.01 | 405.09
15.3.5 | DER | 200716 | Parede em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, h=2m, para proteção de fundo de gol (quadra poliesportiva), com pilares em concreto armado a cada 3m para travamento, inclusive chapisco | m² | 119.37 | 195.9 | 23384.58 | 147.02 | 195.9
15.3.6 | DER | 200721 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m² | 791.92 | 23.83 | 18871.45 | 17.88 | 23.83
15.3.7 | ORSE | 2426 | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m | par | 1 | 441.02 | 441.02 | 330.97 | 441.02
15.3.8 | ORSE | 2408 | Trave para campo de futebol soçaite, desmontável | par | 1 | 3321.4 | 3321.4 | 2492.61 | 3321.4
15.3.9 | DER | 200714 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m² | 774.69 | 19.44 | 15059.97 | 14.59 | 19.44
15.3.10 | ORSE | 10042 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m² | 774.69 | 82.48 | 63896.43 | 61.9 | 82.48
Total: | [6 empty] | 1611074.1521
* TAXA DE BDI APLICADO CONFORME 2º FAIXA DA TABELA 01 DA RESOLUÇÃO TC Nº329, DE 24/09/2019 DO TCEES.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
ASSINATURA:
Obs:
Nas instalações do canteiro de obras, não será necessário a utilização de containes ou barraçãos, porque a própria estrutura do complexo esportivo servirá como base de apoio para a realização desta obra.
1675355.35
64281.1979

## Cronograma Fís-Financ
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO COMPLEXO ESPORTIVO
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES
DATA: | 2023-08-10
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO TOTAL |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º MÊS | 8º MÊS
|  |  |  | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.5707% | 9194.26 | 9194.26
|  | 0% |  | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 1.18% | 19006.25 | 9503.125 | 9503.125
|  |  |  | 50% | 50%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.5809% | 9359.03 |  | 4679.515 | 2339.7575 | 2339.7575
[5 empty] | 50% | 25% | 25%
4 | ESTRUTURAS | 2.74% | 44149.6375 |  | 13244.8913 | 30904.7463
[5 empty] | 30% | 70%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 0.7858% | 12660.4012 |  |  | 5697.1805 | 5697.1805 | 1266.0401
[6 empty] | 45% | 45% | 10%
6 | COBERTURA | 1.857% | 29923.2 |  |  | 14961.6 | 14961.6
[6 empty] | 50% | 50%
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 26.06% | 419903.5334 |  | 125971.06 | 125971.06 | 83980.7067 | 83980.7067
[5 empty] | 30% | 30% | 20% | 20%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.5752% | 9267.61 |  |  | 3707.044 | 3707.044 | 1853.522
[6 empty] | 40% | 40% | 20%
9 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 5.607% | 90326.11 | [5 empty] | 90326.11
100%
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 2.15% | 34632.01 |  |  |  |  | 34632.01
100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7723% | 12442.33 |  |  | 3110.5825 | 3110.5825 | 3110.5825 | 3110.5825
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
12 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 3.803% | 61275.18 |  |  | 24510.072 | 24510.072 | 12255.036
[6 empty] | 40% | 40% | 20%
13 | APARELHOS ELÉTRICOS | 0.296% | 4769.16 | [5 empty] | 4769.16
100%
14 | PINTURA | 1.174% | 18914.17 |  |  |  |  | 18914.17
100%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 51.84% | 835251.27 |  |  | 208812.8175 | 208812.8175 | 208812.8175 | 208812.8175
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
TOTAIS | TOTAL GERAL | 100% | 1611074.1521
| TOTAL SIMPLES |  |  | 18697.385 | 153398.5913 | 420014.8603 | 347119.7607 | 364824.8848 | 307018.67
| PORCENTAGEM SIMPLES |  |  | 1.161% | 9.522% | 26.07% | 21.55% | 22.64% | 19.06%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 18697.385 | 172095.9763 | 592110.8366 | 939230.5973 | 1304055.4821 | 1611074.1521
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 1.161% | 10.68% | 36.75% | 58.3% | 80.94% | 100%
* Recomendação encaminhada pela SEMFA, ante às alterações do anexo IV da IN 43/2017 promovidas pela Portaria Normativa 72/2019 do TCE-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
ASSINATURA:
TRÂMITES
CONTÁBEIS (*)

## ESTRUTURA
ESTRUTURA FUNDAÇÃO
SAPATAS (ESCAVAÇÃO 1 X 1 X 1m ) | [10 empty] | SAPATAS (ESCAVAÇÃO 0,8 X 0,8 X 1 m ) PARA PAREDE TRIANGULAR
ESCAVAÇÃO | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total | ESCAVAÇÃO | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS | m³ | 7 | 1.2 | 1.2 | 1.05 |  |  | 1.512 | 1.44 | 10.584 | ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS | m³ | 6 | 1 | 1 | 1.05 |  |  | 1.05 | 1 | 6.3
TOTAL: (m³) | [9 empty] | 10.584 | TOTAL: (m³) | [9 empty] | 6.3
APILOAMENTO | [10 empty] | APILOAMENTO PARA PAREDE TRIANGULAR
APILOAMENTO | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total | APILOAMENTO | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
APILOAMENTO DAS SAPATAS | m² | 7 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 10.08 | 0 | APILOAMENTO DAS SAPATAS | m² | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | 0
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 10.08 | TOTAL: (m²) | [9 empty] | 6
CONCRETO MAGRO PARA AS SAPATAS | [10 empty] | CONCRETO MAGRO PARA AS SAPATAS PARA PAREDE TRIANGULAR
CONCRETO MAGRO | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total | CONCRETO MAGRO | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
CONCRETO MAGRO | m³ | 7 | 1 | 1 | 0.05 |  |  | 0.05 | 1 | 0.35 | CONCRETO MAGRO | m³ | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.05 |  |  | 0.032 | 0.64 | 0.192
TOTAL: (m³) | [9 empty] | 0.35 | TOTAL: (m³) | [9 empty] | 0.192
FORMA LATERAIS PARA CONCRETO DAS SAPATAS | [10 empty] | FORMA LATERAIS PARA CONCRETO DAS SAPATAS PARA PAREDE TRIANGULAR
FORMA LATERAIS P | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total | FORMA LATERAIS P | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
FORMA | m² | 7 | 1 | 1 | 0.3 |  |  |  | 1.2 | 8.4 | FORMA | m² | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |  |  |  | 0.96 | 5.76
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 8.4 | TOTAL: (m²) | [9 empty] | 5.76
CONCRETO FCK 25 MPA | [10 empty] | CONCRETO FCK 25 MPA PARA PAREDE TRIANGULAR
CONCRETO | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total | CONCRETO | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
CONCRETO DAS SAPATAS | m³ | 7 | 1 | 1 | 0.3 |  |  | 0.3 | 1 | 2.1 | CONCRETO DAS SAPATAS | m³ | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |  |  | 0.192 | 0.64 | 1.152
TOTAL: (m³) | [9 empty] | 2.1 | TOTAL: (m³) | [9 empty] | 1.152
AÇO DA ESTEIRA DA SAPATA 10,00 mm | [10 empty] | AÇO DA ESTEIRA DA SAPATA 10,00 mm PARA PAREDE TRIANGULAR
AÇO DA ESTEIRA DA SAPATA | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Perímetro (m) | 6 barras por lado | peso Kg/m barra 10,00mm | perda 10% | Peso(kg) | Total | AÇO DA ESTEIRA DA SAPATA | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Perímetro (m) | 5 barras por lado | peso Kg/m barra 10,00mm | perda 10% | Peso(kg) | Total
AÇO | Kg | 7 | 1.1 | 1.1 | 13.2 | 12 | 0.617 | 10% | 8.9588 | 62.7119 | AÇO | Kg | 6 | 0.9 | 0.9 | 9 | 10 | 0.617 | 10% | 6.1083 | 36.6498
TOTAL: (kg) | [9 empty] | 62.7119 | TOTAL: (kg) | [9 empty] | 36.6498
REATERRO DAS SAPATAS | [10 empty] | REATERRO DAS SAPATAS PARA PAREDE TRIANGULAR
REATERRO DAS SAPATAS | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total | REATERRO DAS SAPATAS | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
REATERRO (VOL.ESCAVO - VOL. CONCRETADO) | m³ | [6 empty] | 8.484 |  | 8.484 | REATERRO (VOL.ESCAVO - VOL. CONCRETADO) | m³ | [6 empty] | 5.148 |  | 5.148
TOTAL: (m³) | [9 empty] | 8.484 | TOTAL: (m³) | [9 empty] | 5.148
SOBRA DE TERRA | [10 empty] | SOBRA DE TERRA PARA PAREDE TRIANGULAR
SOBRA DE TERRA | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Fator emp.30% | Vol. (m³) | Área (m²) | Total | SOBRA DE TERRA | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Fator emp.30% | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
SOBRA DE TERRA | m³ | [5 empty] | 30% | 2.73 |  | 0 | SOBRA DE TERRA | m³ | [5 empty] | 30% | 1.4976 |  | 1.4976
TOTAL: (m³) | [9 empty] | 2.73 | TOTAL: (m³) | [9 empty] | 1.4976
RESUMO DE MATERIAIS
SERVIÇO | Und | Total
ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS | m³ | 16.884
APILOAMENTO DAS SAPATAS | m² | 16.08
CONCRETO MAGRO | m³ | 0.542
CONCRETO FUNDAÇÃO | m³ | 3.252
FORMA FUNDAÇÃO | m² | 14.16
AÇO DE 6,3 a 10,00mm | Kg | 99.3617
REATERRO | m³ | 13.632
SOBRA DE TERRA | m³ | 4.2276
ESTRUTURA (SUPERESTRUTURA)
CONCRETO DOS PILARES CIRCULARES DIAMETRO DE 45 CM | [10 empty] | CONCRETO DOS PILARES E VIGAS DA PAREDE TRIANGULAR
CONCRETO PILARES CIRCULAR | Und | QTD | raio (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total | CONCRETO PILARES | Und | QTD | larg. (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
CONCRETO PILARES CIRCULAR | m³ | 7 | 0.225 |  | 4.2 |  |  | 0.66764 | 0.15896 | 4.6735 | CONCRETO DO PILARES VERTICAIS | m³ | 3 | 0.12 | 0.3 | 7.06 |  |  | 0.76248 |  | 2.2874
TOTAL: (m³) | [9 empty] | 4.6735 | CONCRETO PILARES INCLINADOS | m³ | 3 | 0.12 | 0.3 | 8.65 |  |  | 0.9342 |  | 2.8026
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO SUDESTE | m³ | 1 | 0.12 | 7.63 | 0.3 |  |  | 0.27468 |  | 0.27468
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA SUDESTE | m³ | 1 | 0.12 | 4.94 | 0.3 |  |  | 0.17784 |  | 0.17784
FORMA DOS PILARES CIRCULARES DIAMETRO DE 45 CM | [10 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE SUDESTE | m³ | 1 | 0.12 | 2.31 | 0.3 |  |  | 0.08316 |  | 0.08316
FORMA CIRCULA | Und | QTD | raio (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Diametro (m) | circunferencia (m) C=2.π.r | Vol. (m³) | Área (m²) | Total | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO SUDOESTE | m³ | 1 | 0.12 | 4.59 | 0.3 |  |  | 0.16524 |  | 0.16524
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA SUDOESTE | m³ | 1 | 0.12 | 2.94 | 0.3 |  |  | 0.10584 |  | 0.10584
FORMA CIRCULA | m² | 7 | 0.225 | 1.2 | 4.2 | 0.45 | 1.413 |  | 5.9346 | 41.5422 | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE SUDOESTE | m³ | 1 | 0.12 | 1.22 | 0.3 |  |  | 0.04392 |  | 0.04392
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 41.5422 | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO NORDESTE | m³ | 1 | 0.12 | 6.54 | 0.3 |  |  | 0.23544 |  | 0.23544
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA NORDESTE | m³ | 1 | 0.12 | 4.15 | 0.3 |  |  | 0.1494 |  | 0.1494
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE NORDESTE | m³ | 1 | 0.12 | 1.76 | 0.3 |  |  | 0.06336 |  | 0.06336
AÇO longitudinal dos pilares 10,00 mm | [10 empty] | TOTAL: (m³) | [9 empty] | 6.3889
AÇO DOS PILARES | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Perímetro (m) | 6 barras | peso Kg/m barra 10,00mm | perda 10% | Peso(kg) | Total
AÇO LONGITUDINAL | Kg | 7 |  | 4.35 |  | 6 | 0.617 | 10% | 17.7141 | 123.9985 | FORMA DOS PILARES E VIGAS DA PAREDE TRIANGULAR
TOTAL: (kg) | [9 empty] | 123.9985 | CONCRETO PILARES | Und | QTD | larg. (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
[11 empty] | CONCRETO DO PILARES VERTICAIS | m² | 3 | 0.12 | 0.3 | 7.06 | 1.02 |  |  | 17.7912 | 17.7912
AÇO TRANVERSAL DO PILARES 5,00 mm (ESTRIBO) | [10 empty] | CONCRETO PILARES INCLINADOS | m² | 3 | 0.12 | 0.3 | 8.65 | 1.02 |  |  | 21.798 | 21.798
AÇO TRANVERSAL DO PILARES | Und | QTD | circunferencia (m) C=2.π.r | Comp. (m) | Perímetro (m) | Qtd. Estribos | peso Kg/m barra 5,00mm | perda 10% | Peso(kg) | Total | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO SUDESTE | m² | 1 | 0.12 | 7.63 | 0.3 | 0.72 |  |  | 5.4936 | 5.4936
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA SUDESTE | m² | 1 | 0.12 | 4.94 | 0.3 | 0.72 |  |  | 3.5568 | 3.5568
ESTRIBO | Kg | 7 | 1.413 |  |  | 28 | 0.154 | 10% | 6.0929 | 42.65 | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE SUDESTE | m² | 1 | 0.12 | 2.31 | 0.3 | 0.72 |  |  | 1.6632 | 1.6632
TOTAL: (kg) | [9 empty] | 42.65 | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO SUDOESTE | m² | 1 | 0.12 | 4.59 | 0.3 | 0.72 |  |  | 3.3048 | 3.3048
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA SUDOESTE | m² | 1 | 0.12 | 2.94 | 0.3 | 0.72 |  |  | 2.1168 | 2.1168
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE SUDOESTE | m² | 1 | 0.12 | 1.22 | 0.3 | 0.72 |  |  | 0.8784 | 0.8784
RESUMO DE MATERIAIS | [10 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO NORDESTE | m² | 1 | 0.12 | 6.54 | 0.3 | 0.72 |  |  | 4.7088 | 4.7088
SERVIÇO | Und | Total | [8 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA NORDESTE | m² | 1 | 0.12 | 4.15 | 0.3 | 0.72 |  |  | 2.988 | 2.988
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE NORDESTE | m² | 1 | 0.12 | 1.76 | 0.3 | 0.72 |  |  | 1.2672 | 1.2672
FORMA SUPERESTRUTURA | m² | 65.5668 | [8 empty] | TOTAL: (m2) | [9 empty] | 65.5668
FORMA CIRCULAR DA SUPERESTRUTURA | m² | 41.5422
CONCRETO SUPERESTRUTURA | m³ | 11.0624 | [8 empty] | AÇO longitudinal dos pilares 10,00 mm
AÇO DE 4,0 a 7,00mm | Kg | 146.1189 | [8 empty] | AÇO DOS PILARES | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Perímetro (m) | 6 barras | peso Kg/m barra 10,00mm | perda 10% | Peso(kg) | Total
AÇO DE 6,3 a 10,00mm | Kg | 353.9692
[11 empty] | CONCRETO DO PILARES VERTICAIS | m³ | 3 |  | 7.16 | 85.92 | 4 | 0.617 | 10% | 58.3139 | 58.3139 | 85.92 | 53.0126 | 58.3139
[11 empty] | CONCRETO PILARES INCLINADOS | m³ | 3 |  | 8.75 | 105 | 4 | 0.617 | 10% | 71.2635 | 71.2635 | 105 | 64.785 | 71.2635
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO SUDESTE | m³ | 1 |  | 7.73 | 30.92 | 4 | 0.617 | 10% | 20.9854 | 20.9854 | 30.92 | 19.0776 | 20.9854
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA SUDESTE | m³ | 1 |  | 5.04 | 20.16 | 4 | 0.617 | 10% | 13.6826 | 13.6826 | 20.16 | 12.4387 | 13.6826
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE SUDESTE | m³ | 1 |  | 2.41 | 9.64 | 4 | 0.617 | 10% | 6.5427 | 6.5427 | 9.64 | 5.9479 | 6.5427
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO SUDOESTE | m³ | 1 |  | 4.69 | 18.76 | 4 | 0.617 | 10% | 12.7324 | 12.7324 | 18.76 | 11.5749 | 12.7324
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA SUDOESTE | m³ | 1 |  | 3.04 | 12.16 | 4 | 0.617 | 10% | 8.253 | 8.253 | 12.16 | 7.5027 | 8.253
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE SUDOESTE | m³ | 1 |  | 1.32 | 5.28 | 4 | 0.617 | 10% | 3.5835 | 3.5835 | 5.28 | 3.2578 | 3.5835
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO NORDESTE | m³ | 1 |  | 6.64 | 26.56 | 4 | 0.617 | 10% | 18.0263 | 18.0263 | 26.56 | 16.3875 | 18.0263
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA NORDESTE | m³ | 1 |  | 4.25 | 17 | 4 | 0.617 | 10% | 11.5379 | 11.5379 | 17 | 10.489 | 11.5379
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE NORDESTE | m³ | 1 |  | 1.86 | 7.44 | 4 | 0.617 | 10% | 5.0495 | 5.0495 | 7.44 | 4.5905 | 5.0495
[11 empty] | TOTAL: (kg) | [9 empty] | 229.9707
AÇO TRANVERSAL DO PILARES E VIGAS5,00 mm (ESTRIBO)
[11 empty] | AÇO TRANVERSAL DO PILARES | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Perímetro (m) | Qtd. Estribos | peso Kg/m barra 5,00mm | perda 10% | Peso(kg) | Total
[11 empty] | CONCRETO DO PILARES VERTICAIS | m³ | 3 |  | 7.16 | 0.74 | 47.7333 | 0.154 | 10% | 8.4509 | 25.3528
[11 empty] | CONCRETO PILARES INCLINADOS | m³ | 3 |  | 8.75 | 0.74 | 58.3333 | 0.154 | 10% | 10.0833 | 30.25
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO SUDESTE | m³ | 1 |  | 7.73 | 0.74 | 51.5333 | 0.154 | 10% | 9.0361 | 9.0361
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA SUDESTE | m³ | 1 |  | 5.04 | 0.74 | 33.6 | 0.154 | 10% | 6.2744 | 6.2744
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE SUDESTE | m³ | 1 |  | 2.41 | 0.74 | 16.0667 | 0.154 | 10% | 3.5743 | 3.5743
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO SUDOESTE | m³ | 1 |  | 4.69 | 0.74 | 31.2667 | 0.154 | 10% | 5.9151 | 5.9151
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA SUDOESTE | m³ | 1 |  | 3.04 | 0.74 | 20.2667 | 0.154 | 10% | 4.2211 | 4.2211
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE SUDOESTE | m³ | 1 |  | 1.32 | 0.74 | 8.8 | 0.154 | 10% | 2.4552 | 2.4552
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DO TOPO NORDESTE | m³ | 1 |  | 6.64 | 0.74 | 44.2667 | 0.154 | 10% | 7.9171 | 7.9171
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA INTERMEDIARIA NORDESTE | m³ | 1 |  | 4.25 | 0.74 | 28.3333 | 0.154 | 10% | 5.4633 | 5.4633
[11 empty] | CONCRETO DAS VIGAS DA BASE NORDESTE | m³ | 1 |  | 1.86 | 0.74 | 12.4 | 0.154 | 10% | 3.0096 | 3.0096
[11 empty] | TOTAL: (kg) | [9 empty] | 103.4689

## serv.preliminares
DIVERSOS
serviço | Perimetroto (m) | Comprimento (m) | largura (m) | Altura (m) | Área (m²) | Qtd. | Total
Area total da obra |  |  |  |  | 1112.43 |  | 1112.43
Limpeza geral da obra |  |  |  |  | 1112.43 |  | 1112.43
locação de obra | 116 |  |  |  | 792 |  | 116
limpeza do terreno |  |  |  |  | 1112.43 |  | 1112.43
Placa de obra |  | 4 | 2 |  |  |  | 8
Locação de andaime |  | 57.7 |  | 2 |  |  | 115.4
Tapume Telha Metálica | 36 | [5 empty] | 36
Reservatório 500L | [5 empty] | 1 | 1
Refeitório com paredes de chapa |  | 4 | 3 |  |  |  | 12
Rede de agua |  | 5 |  |  |  |  | 3
Rede de luz |  | 5 |  |  |  |  | 4
Rede de esgoto |  | 5 |  |  |  |  | 3
Mobilização e desmobilização de conteiner | [5 empty] | 4 | 4
Aluguel mensal container (MÊS) | [5 empty] | 4 | 6
Note on A12: Será necessario a utilização de tapume somente na parte que fica de frente para a rua.

## ALVENARIA
ALVENARIA
MURETA H= 60 cm
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
MURETA | m² |  |  |  | 0.6 | 113.5 |  |  | 0 | 68.1
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 68.1
ALVENARIA EM CIMA DA MURETA H= 230 cm (FACHADA LATERAL DIREITA)
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
ALVENARIA | m² |  |  | 22 | 2.3 |  |  |  | 50.6 | 50.6
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 50.6
ALVENARIA COMPLEMENTAR EM CIMA DA MURETA DA ARQUIBANCADA (FACHADA FUNDOS)
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
ALVENARIA | m² |  |  | 29.9 | 2.3 |  |  |  | 68.77 | 68.77
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 68.77
TOTAL geral: (m²) | [9 empty] | 119.37
ALVENARIA
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
Parede triangular da fachada sudeste | m² | [7 empty] | 27.27 | 27.27
Parede triangular da fachada sudoeste | m² | [7 empty] | 14.43 | 14.43
Parede triangular da fachada nordeste | m² | [7 empty] | 22.27 | 22.27
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 63.97

## Quadra
Esquadrias
ALAMBRADO
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Perda % | Total
Alambrado p/mureta h= 60 cm | m² |  |  |  | 6.5 | 113.5 |  |  | 737.75 |  | 737.75
TOTAL: | [10 empty] | 737.75
REDE DE PROTEÇÃO
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Perda % | Total
Rede de proteção em nylon | m² | [7 empty] | 791.92 |  | 791.92
TOTAL: | [10 empty] | 791.92
GRAMA SINTETICA
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Perda % | Total
GRAMA SINTETICA | m² |  | 21.7 | 35.7 |  |  |  |  | 774.69 |  | 774.69
TOTAL: | [10 empty] | 774.69
Preparo, regularização e compactação do terreno
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Perda % | Total
egularização e compactação do terreno | m² |  | 15 | 27.3 |  |  |  |  | 409.5 | 1 | 409.5
TOTAL: | [10 empty] | 409.5
PISO DA QUADRA
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Perda % | Total
Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm | m² |  | 21.7 | 35.7 |  |  |  |  | 774.69 | 1 | 774.69
TOTAL: | [10 empty] | 774.69
PINTURA SOBRE PISO DE CONCRETO
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Perda % | Total
PINTURA SOBRE PISO | m² |  | 15 | 27.3 |  |  |  |  | 409.5 | 1 | 409.5
TOTAL: | [10 empty] | 409.5
PINTURA PARA MARCAÇÃO DA Quadra
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Perda % | Total
Pintura para demarcação de quadras de esportes | m |  | 0.05 | 72.4 | [6 empty] | 72.4
Pintura para demarcação de quadras de esportes | m |  | 0.05 | 54 | [6 empty] | 54
Pintura para demarcação de quadras de esportes | m |  | 0.05 | 8.9 | [6 empty] | 8.9
Pintura para demarcação de quadras de esportes | m |  | 0.05 | 8.9 | [6 empty] | 8.9
Pintura para demarcação de quadras de esportes | m |  | 0.05 | 3.6 | [6 empty] | 3.6
Pintura para demarcação de quadras de esportes | m |  | 0.05 | 44.44 | [6 empty] | 44.44
Pintura para demarcação de quadras de esportes | m |  | 0.05 | 3.5 | [6 empty] | 3.5
Pintura para demarcação de quadras de esportes | m |  | 0.05 | 32.6 | [6 empty] | 32.6
TOTAL: | [10 empty] | 228.34
GERAL
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Perda % | Total
Rede para trave | par | 1 | [8 empty] | 1
Trave para futebol | par | 2 | [8 empty] | 1
Estrut. metálica para coberttura
| AREA TELHADO | KG/TOTAL | KG/M² | MENOR
EXEMPLO DE CASO 01: | 337.92 | 2569.92 | 7.6051
EXEMPLO DE CASO 02: | 346.79 | 1992.64 | 5.746 | 5.746
ÁREA DO TELHADO EM QUESTÃO |  | 1053.72
TOTAL DE AÇO KG/M² DA ESTRUTURA DE COBERTURA |  |  |  | 6054.6285

## ELETRICA
MATERIAS ELETRICOS
serviço | Perimetroto (m) | Comprimento (m) | largura (m) | Altura (m) | Área (m²) | Qtd. | Total
Eletroduto flexível corrugado 3/4" , |  | 136.1 |  |  |  |  | 136.1
Eletroduto flexível corrugado 1" , |  | 5.6 |  |  |  |  | 5.6
Caixa de passagem | [5 empty] | 7 | 7
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV |  | 387.84 |  |  |  |  | 387.84
DISJUNTOR 25A | [5 empty] | 2 | 2
DISJUNTOR 40A | [5 empty] | 1 | 1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 1 | 1
REFLETOR 200W | [5 empty] | 12 | 12
Caixa de aterramento | [5 empty] | 1 | 1
Mureta de medição | [5 empty] | 1 | 1

## Agua pluvial
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
Serviço | Und | QTD | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Total
Calha | m |  |  |  | 110.19 | 110.19
TOTAL: (m) | [5 empty] | 110.19
tubo de descida 100mm
Serviço | Und | QTD | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Total
tubo descida 100 mm | m | 10 |  | 10 |  | 100
TOTAL: (m) | [5 empty] | 100
tubo horizontal 100mm ligando caixa de areia a caixas de areia
Serviço | Und | QTD | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Total
tubo horizontal ligando as caixas100 mm | m | 2 | 37 |  |  | 74
tubo da descida que liga a caixa de areia 100 mm (horizontall) | m | 10 | 1.25 |  |  | 12.5
tubo da descida que liga a caixa de areia 100 mm (vertcical) | m | 10 |  | 0.9 |  | 9
TOTAL: (m) | [5 empty] | 95.5
tubo horizontal 150mm ligando caixa de areia a caixas de areia
Serviço | Und | QTD | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Total
tubo 100 mm | m | 2 | 27.65 |  |  | 55.3
TOTAL: (m) | [5 empty] | 55.3
PECAS EM GERAL
Serviço | Und | QTD | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Total
Joelho 45 graus 100 mm | und | 20 |  |  |  | 20
Curva 90 graus 100 mm | und | 30 |  |  |  | 30
Caixa de areia | und | 10 |  |  |  | 10

## Lista-SPDA
LISTA DE MATERIAIS
1 |  | CABOS, TERMINAIS E CONEXÇÕES PARA CABOS
1.1 | 0-00-00 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref.: TEL-5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 272
1.2 | 0-00-00 | Conector de pressão tipo split-bolt em liga de cobre estanhado para cabo de cobre 35mm2, Ref.: TEL-5015 | pç | 80
1.3 | 0-00-00 | Terminal de compressão cobre estanhado 1 furo para Cabo de cobre de #35mm2, Ref.: TEL-5135 | pç | 18
1.4 | 0-00-00 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 132
1.5 | 0-00-00 | Terminal de compressão cobre estanhado 1 furo para Cabo de cobre de #50mm2, Ref.: TEL-5150 | pç | 14
1.6 | 0-00-00 | Presilha em latão para cabo de cobre 35 a 50 mm2 e furo Ø5mm, Ref.: TEL-744 | pç | 280
| 0-00-00 | Parafuso em aço inox autoatarrachante Ø4,2 x 32mm, Ref.: TEL- 5333 | pç | 280
1.7 | 0-00-00 | Bucha de nylon nº 6, Ref.: TEL-5306 | pç | 280
1.8 | 0-00-00 | Fixador universal de SPDA estanhado, Ref.: TEL-5024 | pç | 28
1.9 | 0-00-00 | Parafuso em aço inox sextavado ØM6 x 45mm TEL-5346 | pç | 28
1.1 | 0-00-00 | Bucha de nylon nº 10, Ref.: TEL-5310 | pç | 28
1.11 | 0-00-00 | Selante em Poliuretano (PU) flexível – Bisnaga 380g, Ref.: TEL-5905 | pç | 14
2 |  | CAPTOR FRANKLIN
2.1 | 0-00-00 | Captor Franklin com base em Em Latão Cromado 2 Desc. Rosca 3/4″ x 250mm, Ref.: TEL-012 | pç | 4
2.2 | 0-00-00 | Sinalizador simples | pç | 4
2.3 | 0-00-00 | Abraçadeira-guia reforçada p/ mastros 2" e 2 descidas, Ref.:TEL- 380 | pç | 20
2.4 | 0-00-00 | Mastro telescópico galvanizado 6m (3m x 1, 1/2" + 3m x 2"), Ref.:TEL-481 | pç | 4
2.5 | 0-00-00 | Conjunto de estais tubulares tipo rígido 3m para mastro Ø2", Ref.:TEL-451 | pç | 8
2.6 | 0-00-00 | Base para mastro Ø2" em alumínio fundido, Ref.: TEL-075 | pç | 4
3 |  | ELETRODUTO E CONEXÕES
3.1 | 0-00-00 | Eletroduto PVC Ø1" (Ø32mm) x 3,00m, Ref.:TEL-5501 | pç | 6
3.2 | 0-00-00 | Abraçadeira Tipo D com cunha, parafuso, porca e arruela, Ref.:TEL- 095 | pç | 18
4 |  | SOLDA EXOTERMICA
4.1 | 0-00-00 | Solda Exotérmica: Molde SAC 35-5 (Ref.: MSAC35-03), Cartucho nº90 (Ref.: NSEC0090), Alicate Z-201 (Ref.: NSEZ0201) | pç | 14
4.2 | 0-00-00 | Solda Exotérmica: Molde HCL 5/8.50-5 (Ref.: MHCL5850-05), Cartucho nº115 (Ref.: NSEC0115) e Alicate Z-20 (Ref.: NSEZ0201) | pç | 14
5 |  | ELETRODUTO E CONEXÕES
5.1.1 | 0-00-00 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC Ø300 x 250 mm | pç | 14
5.1.2 | 0-00-00 | Tampa reforçada em ferro fundido para caixa de inspeção | pç | 14
5.1.3 | 0-00-00 | Haste de aterramento tipo COPPERWELD Alta Camada (254 microns) - Ø5/8″ x 2,4m, Ref.: Tel-5814 | m | 14

## BANCO DE CONCRETO
BANCO DE CONCRETO
ESCAVAÇÃO DAS VALAS PARA ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO . (14x19x39cm)
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO LONGITUDINAL | m³ |  | 0.2 | 29.95 | 0.24 |  |  | 1.4376 | 5.99 | 5.99
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO LONGITUDINAL | m³ |  | 0.2 | 29.95 | 0.24 |  |  | 1.4376 | 5.99 | 5.99
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO LONGITUDINAL | m³ |  | 0.2 | 29.95 | 0.24 |  |  | 1.4376 | 5.99 | 5.99
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m³ |  | 0.2 | 2.32 | 0.24 |  |  | 0.1104 | 0.46 | 0.46
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.24 |  |  | 0.0576 | 0.24 | 0.24
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.24 |  |  | 0.0576 | 0.24 | 0.24
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.24 |  |  | 0.0576 | 0.24 | 0.24
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.24 |  |  | 0.0576 | 0.24 | 0.24
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 4.6536
APILOAMENTO DAS VALAS PARA ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO . (14x19x39cm)
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
APILOAMENTO DAS VALAS PARA ALVENARIA | m³ |  | 0.2 | 29.95 | 0.24 |  |  |  | 5.99 | 5.99
APILOAMENTO DAS VALAS PARA ALVENARIA | m³ |  | 0.2 | 29.95 | 0.24 |  |  |  | 5.99 | 5.99
APILOAMENTO DAS VALAS PARA ALVENARIA | m³ |  | 0.2 | 29.95 | 0.24 |  |  |  | 5.99 | 5.99
APILOAMENTO DAS VALAS PARA ALVENARIA | m³ |  | 0.2 | 2.32 | 0.24 |  |  |  | 0.46 | 0.46
APILOAMENTO DAS VALAS PARA ALVENARIA | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.24
APILOAMENTO DAS VALAS PARA ALVENARIA | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.24
APILOAMENTO DAS VALAS PARA ALVENARIA | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.24
APILOAMENTO DAS VALAS PARA ALVENARIA | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.24
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 19.39
CONCRETO MAGRO PARA AS VALAS DO BANCO DE CONCRETO . (14x19x39cm)
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO LONGITUDINAL | m³ |  | 0.2 | 29.95 | 0.05 |  |  | 0.2995 | 5.99 | 5.99
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO LONGITUDINAL | m³ |  | 0.2 | 29.95 | 0.05 |  |  | 0.2995 | 5.99 | 5.99
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO LONGITUDINAL | m³ |  | 0.2 | 29.95 | 0.05 |  |  | 0.2995 | 5.99 | 5.99
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m³ |  | 0.2 | 2.32 | 0.05 |  |  | 0.023 | 0.46 | 0.46
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.05 |  |  | 0.012 | 0.24 | 0.24
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.05 |  |  | 0.012 | 0.24 | 0.24
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.05 |  |  | 0.012 | 0.24 | 0.24
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m³ |  | 0.2 | 1.22 | 0.05 |  |  | 0.012 | 0.24 | 0.24
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 0.9695
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO LONGITUDINAL | m² |  |  | 29.95 | 0.6 |  |  |  | 17.97 | 17.97
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO LONGITUDINAL | m² |  |  | 29.95 | 0.45 |  |  |  | 13.48 | 13.48
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO LONGITUDINAL | m² |  |  | 29.95 | 0.3 |  |  |  | 8.99 | 8.99
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m² |  |  | 2.32 | 0.6 |  |  |  | 0.696 | 0.696
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m² |  |  | 2.32 | 0.6 |  |  |  | 0.696 | 0.696
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m² |  |  | 1.22 | 0.45 |  |  |  | 0.2745 | 0.2745
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m² |  |  | 1.22 | 0.45 |  |  |  | 0.2745 | 0.2745
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m² |  |  | 1.22 | 0.45 |  |  |  | 0.2745 | 0.2745
ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO TRANVERSAL | m² |  |  | 1.22 | 0.45 |  |  |  | 0.2745 | 0.2745
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 42.93
CHAPISCO EXTERNO DA ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
CHAPISCO LATERAL ESQUERDA | m² |  |  | 2.32 | 0.6 |  |  |  | 0.696 | 0.696
CHAPISCO 1°ESPELHO | m² |  |  | 29.95 | 0.3 |  |  |  | 8.985 | 8.985
CHAPISCO 2°ESPELHO | m² |  |  | 29.95 | 0.3 |  |  |  | 8.985 | 8.985
CHAPISCO 3°ESPELHO | m² |  |  | 29.95 | 0.3 |  |  |  | 8.985 | 8.985
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 27.651
REBOCO EXTERNO DA ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
REBOCO | m² |  |  | 2.32 | 0.6 |  |  |  | 0.696 | 0.696
REBOCO 1°ESPELHO | m² |  |  | 29.95 | 0.3 |  |  |  | 8.985 | 8.985
REBOCO 2°ESPELHO | m² |  |  | 29.95 | 0.3 |  |  |  | 8.985 | 8.985
REBOCO 3°ESPELHO | m² |  |  | 29.95 | 0.3 |  |  |  | 8.985 | 8.985
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 27.651
PINTURA EXTERNA DA ALVENARIA DO BANCO DE CONCRETO
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
PINTURA DA ALVENARIA VERTICAL LATERAL ESQUERD. | m² |  |  | 2.32 | 0.6 |  |  |  | 0.696 | 0.696
PINTURA 1°ESPELHO | m² |  |  | 29.95 | 0.3 |  |  |  | 8.985 | 8.985
PINTURA 2°ESPELHO | m² |  |  | 29.95 | 0.3 |  |  |  | 8.985 | 8.985
PINTURA 3°ESPELHO | m² |  |  | 29.95 | 0.3 |  |  |  | 8.985 | 8.985
PINTURA DO PISO 03 | m² |  | 1.1 | 29.95 |  |  |  |  | 16.4725 | 16.4725
PINTURA DO PISO 02 | m² |  | 0.6 | 29.95 |  |  |  |  | 8.985 | 8.985
PINTURA DO PISO 01 | m² |  | 0.6 | 29.95 |  |  |  |  | 8.985 | 8.985
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 62.0935
ATERRO P/BANCO DE CONCRETO
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
ATERRO DO PISO 03 | m³ |  | 1.1 | 29.95 | 0.49 |  |  | 16.143 | 32.945 | 32.945
ATERRO DO PISO 02 | m³ |  | 0.6 | 29.95 | 0.34 |  |  | 6.1098 | 17.97 | 17.97
ATERRO DO PISO 01 | m³ |  | 0.6 | 29.95 | 0.19 |  |  | 3.4143 | 17.97 | 17.97
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 50.915
LONA, MALHA DE AÇO E LASTRO DE CONCRETO
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
LASTRO DE CONCRETO DO PISO 03 | m² |  | 1.1 | 29.95 | 0.08 |  |  | 2.6356 | 32.945 | 32.945
LASTRO DE CONCRETO DO PISO 02 | m² |  | 0.6 | 29.95 | 0.08 |  |  | 1.4376 | 17.97 | 17.97
LASTRO DE CONCRETO DO PISO 01 | m² |  | 0.6 | 29.95 | 0.08 |  |  | 1.4376 | 17.97 | 17.97
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 68.885
PISO CAMURÇADO
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
PISO CAMURÇADODO PISO 03 | m² |  | 1.1 | 29.95 | 0.08 |  |  | 2.6356 | 32.945 | 32.945
PISO CAMURÇADO DO PISO 02 | m² |  | 0.6 | 29.95 | 0.08 |  |  | 1.4376 | 17.97 | 17.97
PISO CAMURÇADO DO PISO 01 | m² |  | 0.6 | 29.95 | 0.08 |  |  | 1.4376 | 17.97 | 17.97
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 68.885

## CHAPISCO.REBOCO.EMBOÇO
REBOCO
REBOCO DA MURETA
REBOCO DA MURETA | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
MURETA h= 60 cm | m² |  |  |  | 0.6 | 113.5 |  |  | 0 | 136.2
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 136.2
REBOCO DA ALVENARIA TRIANGUKLAR FECHADA DE ACM
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
reboco Parede triangular da fachada sudeste | m² | [7 empty] | 34 | 68
reboco Parede triangular da fachada sudoeste | m² | [7 empty] | 20 | 40
reboco Parede triangular da fachada nordeste | m² | [7 empty] | 28.6 | 57.2
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 165.2
REBOCO EM CIMA DA MURETA H= 230 cm (FACHADA LATERAL DIREITA)
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
REBOCO | m² |  |  | 22 | 2.3 |  |  |  | 101.2 | 101.2
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 101.2
REBOCO COMPLEMENTAR EM CIMA DA MURETA DA ARQUIBANCADA (FACHADA FUNDOS)
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
REBOCO | m² |  |  | 29.9 | 2.3 |  |  |  | 137.54 | 137.54
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 137.54
TOTAL geral: (m²) | [9 empty] | 540.14
CHAPISCO
REBOCO DA ALVENARIA TRIANGUKLAR FECHADA DE ACM
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
chapisco Parede triangular da fachada sudeste | m² | [7 empty] | 34 | 68
chapisco Parede triangular da fachada sudoeste | m² | [7 empty] | 20 | 40
chapisco Parede triangular da fachada nordeste | m² | [7 empty] | 28.6 | 57.2
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 165.2

## TELHADO
COBERTURA
telha metalica
telha | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | coef.de inclinação % | Total
Telhado área 01 | m2 | [7 empty] | 255.56 | 1.005 | 256.8378
Telhado área 02 | m2 | [7 empty] | 265.53 | 1.005 | 266.8576
Telhado área 03 | m2 | [7 empty] | 265.53 | 1.005 | 266.8576
Telhado área 04 | m2 | [7 empty] | 261.86 | 1.005 | 263.1693
TOTAL: | [10 empty] | 1053.7224
Estrutura metalica
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | coef.de inclinação % | Total
Estrutura metalica para telhado | m2 | [7 empty] | 1103.64 | 1.005 | 1109.1582
TOTAL: | [10 empty] | 1109.1582

## PINTURA
PINTURA E EMASSAMENTO ACRILICA
PINTURA
PINTURA | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
MURETA h= 60 cm | m² |  |  |  | 0.6 | 113.5 |  |  | 68.1 | 136.2
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 136.2
PINTURA
PINTURA DA PAREDE TRIANGUKLAR FECHADA DE ACM
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
pintura Parede triangular da fachada sudeste | m² | [7 empty] | 34 | 34
pintura Parede triangular da fachada sudoeste | m² | [7 empty] | 20 | 20
pintura Parede triangular da fachada nordeste | m² | [7 empty] | 28.6 | 28.6
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 82.6
PINTURA EM CIMA DA MURETA H= 230 cm (FACHADA LATERAL DIREITA)
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
PINTURA | m² |  |  | 22 | 2.9 |  |  |  | 127.6 | 127.6
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 127.6
TOTAL geral: (m²) | [9 empty] | 346.4
Note on B12: Só será pintado um lado porque o outro será revestido com ACM na parte externa

## DEGRAU,PEITORIL E SOLEIRA
DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
PEITORIL DA MURETA | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | 2 lados | Área (m²) | Total
PEITORIL DA MURETA | m |  |  |  |  | 113.5 |  |  |  | 113.5

## PISOS INTERNOS E EXTERNOS
PISOS INTERNOS E EXTERNOS
PISOS INTERNOS E EXTERNOS | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | 2 lados | Área (m²) | Total
(entorno da quadra) lona plastica | m² | [7 empty] | 240.5 | 240.5
(entorno da quadra) malha de aço | m² | [7 empty] | 240.5 | 240.5
(entorno da quadra) lastro estrutural | m² | [7 empty] | 240.5 | 240.5
(entorno da quadra) piso camurçado | m² | [7 empty] | 240.5 | 240.5

## IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO MURETA
IMPERMEABILIZAÇÃO | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | 2 lados | Área (m²) | Total
IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE DA MURETA h= 60 cm | m² |  |  |  | 0.3 | 113.5 |  | 2 | 0 | 68.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME DA MURETA | m² |  | 0.12 | 113.5 | 0.3 | 113.5 |  | 1 | 81.72 | 81.72
IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME DA PAREDE TRIANGULAR | m² |  | 0.12 | 5.59 | 0.3 | 113.5 |  | 1 | 4.0248 | 4.0248
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 153.8448

## ACABAMENTO-PAREDE
REVESTIMENTO EM PAREDE
ACABANENTO EM ACM
Especificação do Serviço | Und | QTD | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Espessura (m) | Vol. (m³) | Área (m²) | Total
Fachada sudeste | m² | [7 empty] | 123.7 | 123.7
Fachada noroeste | m² | [7 empty] | 80.27 | 80.27
Fachada nordeste | m² | [7 empty] | 136.37 | 136.37
Fachada sudoeste | m² | [7 empty] | 131.61 | 131.61
Fachada sudoeste | m² | [7 empty] | 87.31 | 87.31
TOTAL: (m²) | [9 empty] | 559.26

## Paisagismo
Resumo de Máteriais
Especificação do Serviço | Área (m²) | Vol. (m³) | Quant.
Terra vegetal (canteiro) |  | #REF!
Grama | #REF!
arbustos ornamentais |  |  | #REF!
Palmeira |  |  | #REF!
ponto torneira de jardim |  |  | #REF!
destocamento de arvore |  |  | #REF!
herbaceas |  |  | #REF!
coqueiro |  |  | #REF!
|  |  |  | COQUEIRO | 7